香港希玛AR600E超声波线缆测高仪

说明：

高度测量范围 3～23m 平面测量范围 3～18m 测量精度 5mm（＜10m） 10mm（＞10m） 线缆最小间距 150mm 工作温度范围 -10℃～40℃ BOT模式从最低处测量 √ TOP模式从最高处测量 √ 同时测量线缆数量 1-6根 自动关机功能 √ LED背光显示功能 √ 低电提示 √ 其他 欢迎来电来函索取产品资料